РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК _____________Шуайбов Ш.Х. № 1 от 27.08.2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель _____________Магомедова Р.З. № 57/5 от 27.08.2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда лаборанта в кабинете химии

ИОТ № - 018-2019

Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете химии

- Общие требования охраны труда.

1.1. К работе в должности лаборанта в кабинете химии в школе допускаются лица не моложе

18 лет, прошедшие медицинский осмотр и имеющие среднее образование. Допуск к работе в качестве лаборанта оформляется приказом директора школы после проведения вводного инструктажа и проверки знаний по охране труда.

1.2. Лаборант кабинета химии в школе должен:

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, проверку знаний в объеме второй группы по электробезопасности;

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- обеспечивать соблюдение норм и правил охраны труда.

1.3. Каждые 6 месяцев лаборант кабинета химии проходит обязательный повторный инструктаж и проверку знаний по охране труда.

1.4. Основные виды работ лаборанта в кабинете химии:

- подготовка оборудования и проведение лабораторных и практических работ с химическими веществами и реактивами;

- проведение демонстрационных опытов и лабораторных работ с химическими веществами;

- проведение опытов с кислотами, щелочами и сыпучими веществами;

- проведение опытов и практических работ со стеклянным оборудованием.

- Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Проверить готовность рабочего места, достаточность и исправность электроосвещения, состояние электропроводки и розеток.

2.2. Надеть рабочую одежду специальный халат, удобную обувь без каблуков и на мягкой подошве.

2.3. Получить задание от учителя химии.

2.4. Приготовить необходимые растворы и оборудование для практических или лабораторных работ.

2.5. Лаборант должен внимательно проверить исправность демонстрационного и лабораторного оборудования, приспособлений, визуально осмотреть электропроводку лаборантской и кабинета химии с целью обнаружения видимых повреждений проводки, и отсутствия или нарушения заземления, целостность и работоспособность электророзеток, исправность средств освещения в кабинете и лаборантской.

2.6. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест учащихся, оборудования, приборов и инструментов.

- Требования охраны труда во время работы.

3.1. Соблюдать порядок в кабинете химии и не загромождать рабочее место, проходы и эвакуационные выходы посторонними предметами.

3.2. Все работы выполнять в спец. одежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

3.3. Не привлекать обучающихся к настройке и переноске лабораторного оборудования и приборов.

3.4. При работе со стеклянными приборами лаборант должен:

- пользоваться стеклянной посудой, трубками без трещин, сколов, с оплавленными краями;

- не допускать резких изменений температуры, и механических повреждений стеклянного лабораторного оборудования;

- не закрывать сосуд с горячей водой с притёртой пробкой до тех пор, пока она не остынет;

- приборы с горячей жидкостью не брать незащищёнными руками.

3.5. Лаборант должен: помнить что:

- щелочь и кислота вмиг прожгут одежду и кожу;

- наливать и насыпать вещества нужно только над столом;

- наливать и насыпать вещества можно через воронку, кончик воронки должен касаться стенки пробирки;

- твердые сыпучие реактивы запрещено брать руками, их измельчение производится с помощью пестика в ступке;

- химические вещества нельзя пробовать на вкус;

при определении запаха запрещается наклоняться над пробиркой,нужно легкими движениями руки направить пар или газ к носу и осторожно вдыхать;

- при разбавлении концентрированных кислот и щелочей небольшими порциями приливать кислоту (или концентрированный раствор щелочи) в воду, а не наоборот;

- при встряхивании пробирки ее отверстие нельзя закрывать пальцем;

- перед нагреванием заполнять пробирку жидкостью более чем на 1/3 часть, необходимо начинать со слабого нагревания сосуда, пробирку нагревайте сначала всю, а только затем ту часть, где находится вещество;

- отверстие пробирки при нагревании направлять на себя и других;

- запрещается в ходе нагревания заглядывать в сосуд и наклоняться над ним;

- запрещается приносить в кабинет и выносить из кабинета вещества и оборудование;

- запрещается излишек реактива ссыпать (выливать) обратно в банку (склянку);

- запрещается выливать в канализацию отработанные растворы, остатки собираются в специально предназначенную посуду.

3.9. Во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете и следить за выполнением обучающимися инструкций по охране труда.

3.10. Оказывать помощь учителю химии (заведующему кабинетом).

3.11. Запрещается готовить и принимать пищу в помещении лаборантской кабинета химии.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций лаборанту следует срочно принять меры к эвакуации обучающихся, при необходимости оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом директору и отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.

4.2. При возникновении пожара немедленно обесточить электрооборубование кабинета, сообщить об этом директору школы и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. В случае появления неисправности в работе электрооборудования (посторонний шум искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом учителю химии. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.4. Не приступать к работе при плохом самочувствии или болезни.

4.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в мед. кабинет и сообщить об этом Зав. Кабинетом химии и директору школы.

- Требования охраны труда по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место.

- 2. Проветрить кабинет химии и помещение лаборантской.

- 3. Убрать все приборы и реактивы в места хранения.

- Провести влажную уборку в кабинете химии.

- Выключить электроприборы и аппаратуру ТСО.

- Закрыть окна.

- Выключить электроосвещение.

- Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить Зав. Кабинетом химии.

Инструкцию разработал:

Зав. Кабинетом химии

Согласовано:

Специалист по охране труда