РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Хуцеевская СОШ» _____________Магомедова Р.З. 27.08.2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция для сотрудников школы

по пожарной безопасности.

ИПБ № - 021- 2019

1. Общие требования пожарной безопасности.

- Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном директором школы.

- Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

- Работники должны соблюдать в школе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

- В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению учащихся, имущества и ликвидации пожара.

- Первоочередной обязанностью каждого сотрудника школы является спасение жизни учащихся при пожаре.

- Должностные лица и сотрудники школы, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

- Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения учащихся в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

В здании школы запрещается:

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы (за исключением холодильника);

- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в классах, в лаборантских помещениях и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);

- устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

- отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;

- при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать учащихся в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

- Территория и помещения школы должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

- Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

- В школе количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

- Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании школы может быть допущено только с разрешение директора школы.

- Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

- Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории школы. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

2. Правила поведения при пожаре.

  - Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Директору школы или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону -01 пожарную команду.

  - При вызове пожарной команды следует сообщить:

  - адрес школы;

  - свою должность, фамилию;

  - описать очаг возгорания.

  - Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений школы. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает учащимся.

  - При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

  - Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации учащихся.

  - Эвакуацией учащихся должен руководить директор школы или его заместитель. В первую очередь эвакуировать учащихся из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. С верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

  - Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

  - Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

  - Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

  - Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

  - Поиски учащихся в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Заместитель директора школы по ВР