РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Хуцеевская СОШ» _____________Магомедова Р.З. 27.08.2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению

эвакуации в случае возникновения

ИПБ № - 022- 2019

- Общие положения:

  - Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности )

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре:

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

  - Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты эвакуировать учащихся из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие учащихся во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

План эвакуации при пожаре.

Заместитель директора школы по УВР