РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Хуцеевская СОШ» _____________Магомедова Р.З. 27.08.2019 г. |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ИПБ № - 027- 2019

- Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности при работе на персональных компьютерах МКОУ «Хуцеевская СОШ»

Она является обязательной для исполнения всеми лицами работающих на ПК.

- Лица нарушившие требования пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- К работе на ПК допускаются лица (далее – пользователи), прошедшие вводный ( при оформлении на работу)  и первичный (на рабочем месте )  противопожарный инструктаж.

- Прикомандированные в организацию для выполнения работ с применением ПК также обязаны пройти указанные в п.3 противопожарные инструктажи.

- В помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица ответственного за пожарную безопасность  данного помещения, а также таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- Лица ответственные за пожарную безопасность в помещениях,

ОБЯЗАНЫ:

- обеспечить соблюдение противопожарного режима, установленного настоящей инструкцией;

-периодически проверять состояние пожарной безопасности помещений и принимать неотложные меры по устранению обнаруженных недостатков;

-обеспечить исправное содержание средств пожаротушения и связи;

- следить за исправностью электроустановочных изделий (розетки, вилки, выключатели, электропатроны), электропроводки, электронагревательных приборов и аппаратов защиты;

-следить за своевременной уборкой помещений и рабочих мест, а также за отключением ПЭВМ, электронагревательных приборов и освещения после окончания работы;

-определить порядок сдачи ключей от помещений после закрытия на замок дежурного по  корпусу (на вахту).

7.  Каждый пользователь ПЭВМ обязан:

-соблюдать требования настоящей инструкции, не допускать действий, могущих привести к пожару (загоранию);

-соблюдать меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами и при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ);

-не допускать накопления бумажных отходов вблизи ПЭВМ;

-знать места расположения огнетушителей, ближайших внутренних пожарных кранов и уметь ими пользоваться:

-по окончании работы привести в порядок рабочее место, убрать бумажные отходы, выключить ПК , закрыть окна.

8. Ширина эвакуационного прохода к одиночным рабочим местам должна быть не менее0,7 м.

9. Подключение ПК к электросети необходимо производить через сетевые фильтры.

10. Сетевые фильтры должны подключаться к электросети через розетки с заземляющими контактами.

11. Ремонт ПК в рабочих помещениях с применением ЛВЖ и ГЖ не допускается.

12. Ремонтные работы в рабочих помещениях, связанные с применением открытого огня, должны производиться по письменному разрешению руководителя школы.

13.Бытовые электронагревательные приборы должны иметь устройства тепловой защиты и подставки из негорючих теплоизоляционных материалов.

14. Помещение для эксплуатации ПК должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами оснащения, указанными в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, но не менее одного углекислотного огнетушителя ОУ-2 на помещение.

15. Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 м.

16. Каждый пользователь ПК при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари и т.п.)

ОБЯЗАН:

-немедленно об этом сообщить в пожарную охрану по телефону, номер которого указан в табличке (см. п. 5 настоящей инструкции), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона, с которого производится сообщение.

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

17. Руководство школы (где возник пожар) обязано организовать встречу пожарнх подразделений, указать им место пожара и сообщить им сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Заместитель директора школы по ВР