РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Хуцеевская СОШ» _____________Магомедова Р.З. 27.08.2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция по пожарной безопасности для сторожей

ИПБ № - 028- 2019

При обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения (задымления, запаха гари), а также при срабатывании пожарной сигнализации сторож обязан:

-  определить источник появление дыма, огня, помещение, где сработала пожарная сигнализация;

-  проверить включение в работу АПС, в случае необходимости привести ее в действие в ручном режиме;

-    немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь,     полицию  и аварийные службы;

-     отключить электроэнергию;

-     оповестить руководство школы;

-     организовать встречу подразделения пожарной охраны;

- проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о предполагаемом месте очага пожара.

Завхоз