**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МКОУ «Хуцеевская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Магомедова Р.З.  27.08.2019 г. |

**Программа обучения мерам пожарной безопасности**

**ПБ № - 038- 2019**

Учебный план

1. Общее время - 4 часа.

2. Время обучения - 3,5 часа.

3. Резерв - 0,5 часа.

# Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предметы обучения. Наименование тем.** | **Примечание** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19. | **1. Пожарно-профилактическая подготовка**  Введение. Пожарная профилактика.  Основные нормативные документы в области пожарной безопасности.  Основные функции обеспечения пожарной безопасности.  Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня.  Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов.  Способы защиты строительных конструкций и материалов.  Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям.  Требования пожарной безопасности к помещениям.  Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.  Требования пожарной безопасности к электроустановкам.  Молниезащита. Статическое электричество.  Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию.  Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ.  Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ.  Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов.  Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.  Требования пожарной безопасности к системам отопления.  Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ.  Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. |  |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | **2. Тактико-техническая подготовка**  Первичные средства пожаротушения.  Противопожарное оборудование.  Современная пожарная техника.  Наружное противопожарное водоснабжение.  Внутренний противопожарный водопровод.  Установки автоматической пожарной сигнализации.  Установки автоматических систем пожаротушения.  Установки противодымной защиты.  Вызов пожарной охраны.  Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 1. | **3. Резерв**  Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников МКОУ «Хуцеевская СОШ» |  |

Заместитель директора школы по ВР